APROBAT,

Dir. Gen. Adm. Adj. Octavian PERPELEA

CAIET DE SARCINI

privind achiziția serviciilor de modernizare - proiectare, furnizare și montare copertina în str. Emanoil Bacaloglu, nr.2, Sector 2

- INFORMATII GENERALE

  - Denumire obiectiv: Modernizarea copertinei amplasata în incinta clădirii SNSPA situată în  strada Emanoil Bacaloglu, nr. 2, Sector 2, aflat în proprietatea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

  - Autoritatea contractantă: ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE cu sediul în București, str. Povernei nr. 6, sector 1;

  - Cod CPV 39522100 – 8 – Prelate, copertine si storuri

- OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE:

2.1. Îl constituie desemnarea unui furnizor de servicii și sisteme pentru copertine și încheierea unui contract de prestari de servicii pentru serviciilor de proiectare, furnizare și montare copertina în str. Bacaloglu, nr.2, Sector 2, conform urmatoarelor documente:

- Releveu;

- Situație existentă – plan de situație;

  - Modernizare copertină amplasata în incinta cladirii SNSPA situata în  strada Emanoil Bacaloglu, nr. 2, Sector 2, anexa  cladirii SNSPA amplasata în zona protejata nr. 20 conform P.U.G. al municipiului Bucuresti;

- PREVEDERI  PENTRU ÎNTOCMIREA OFERTEI

Caietul de sarcini cuprinde principiile și regulile generale privind achiziția serviciilor de proiectare, furnizare și montare copertina, inclusiv desfiintarea partiala a copertinei existente, adaptarea structurii noi a copetinei la structura existenta a copertinei.

Copertina noua va fi dimensionata, proiectata, livrata, executata și montata în str. Doctor Emanoil Bacaloglu, nr. 2 în locul copertinei existente.

În acest moment exista o structura cu stalpi marginali din profile metalice tip I250 mm, placati cu finisaje din lemn care va fi reutilizata pentru noul sistem de sustinere a copertinei.

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasata copertina, are o capacitate portanta de aproximativ p conv = 250 Kpa, conform expertizei tehnice S.C. PROCON S.R.L

Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet este cuprinsa intre 0.80 – 0.90 m;

Amplasamentul se afla in zona C de intensitate macroseismica cu Ks = 0.20 și perioada de colt Tc = 1.5 sec;

Accesul în zona copertinei se face pe o poarta de acces cu deschidere de 3.0 m.

Pentru intocmirea ofertei este obligatorie vizita în locatie, stabilirea compatibilitatii între structura existenta, partial reutilizata și noua structura.

Structura ofertata va fi o structura usoara (din profile aluminiu, materiale compozite etc. ) care sa poata fi adaptabila la situatia existenta. Sistemul de prindere, accesoriile de ancorare, copertina mobila sau fixa trebuie sa fie compatibila cu structura existenta și sa rezulte din calculul structural al noii structuri.

Sistemul de copertina va fi un sistem modern, adaptabil situatiei existente, intr-o culoare standard care va fi aleasa ulterior de catre Autoritatea contractanta. Pretul ofertat va include o gama de culori, cu trimitere la paletarul de culori al producatorului, atat pentru structura cat și pentru materialul folosit pe post de copertina (acoperis).

Copertinava fi mobila, actionata de la distanta și va avea caracteristici minime , dupa cum urmeaza:

- Materialul din care va fi confectionata copertina va fi rezistent la temepraturi de la -30 la

+70 gr. C;

- Va fi tip PVC sau similar finisata (tratata) cu lacuri speciale conform fisei tehnice a

producatorului;

- Rezistenta la vant, conditii atmosferice – ploaie, zapada, geliviate, grindina etc.

- Amplasarea în aer liber;

- Garantia sistemului de minim 3ani în condiții de exploatare normala;

- Culoarea copertinei va fi aleasa ulterior din paletarul standard al producatorului, pretul

fiind acelasi pentru orice culoare standard;

- Retractarea acoperisului se va face automatizat (Executantul va furniza și sistemul de deschidere al acoperisului, inclusiv led-uri necesare iluminatului artificial al copertinei).

La întocmirea ofertei se va ține cont de urmatoarele:

- recuperarea, reconditionarea, prelucrarea și gestionarea în conditiile stabilite de lege, a

resurselor materiale refolosibile rezultate prin desfacerea copertinei existente, cu scopul reducerii poluarii mediului conform normelor si procedurilor legale în vigoare;

- executantul va elabora în mod obligatoriu fise tehnologice care vor cuprinde:

- descrierea în amanunt a tuturor operatiunilor necesare pentru desfacerea îngrijita a

copertinei existente;

- gruparea operatiunilor pe faze de lucrari, într-o succesiune logica corespunzatoare;

- ordinea etapelor de lucrari;

- precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecarei operatiuni (cele ce rezulta din

documentatia tehnica de desfiintare, executie și proiect tehnic).

- vecinatati ale constructiei ce urmeaza a se moderniza, în raport zonele care nu se dezafec-

teaza, precum și alte considerente de ordin tehnico-economic temeinic justificate, care conduc, de la caz al caz, la adoptarea de tehnici diferentiate de executie (de ex. desfacerea și refacerea pardoselii existente din dale, desfacerea și refacerea instalatiei electrice, reparatii locale – refinisare structura existenta ca urmare a manipularii elementelor structurale ale noii structuri etc); Toate operatiile mentionate anterior vor fi incluse in oferta tehnica si economica.

- respectarea normelor de securitate și sanatate în munca prin luarea tuturor masurilor

necesare pentru evitarea accidentelor; pe tot parcursul executiei lucrarilor se vor respecta aceste norme de tehnica securitatii muncii prinvind asigurarea stabilitatii elementelor structurii existente ce vor fi incluse in noua structura, prin sustineri și sprijiniri pana la înlaturarea lor, balustrade de protectie, plase de protectie pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni prin lucrari pregatitoare ;

Prevederile prezentului caiet de sarcini vor sta la baza intocmirii procedurilor tehnologice

tehnice de catre Executant.

Executantul va stabili masurile concrete specifice obiectivului în functie de situatia de la fata

locului, de posibilitati și de dotare, de conditiile constatate și alte restrictii.

Organizarea zonei de lucru

Lucrarile necesare organizarii de santier, se vor realiza cu respectarea O.U.G. nr.195/2005

aprobata cu modificari prin Legea 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile și modificarile ulterioare și constau in realizarea imprejmuirii și accesului provizoriu, stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de modernizare, a zonei de depozitare a materialelor de constructie si a containerelor pentru organizarea de santier, respectiv a toaletelor ecologice.

Pe parcursul lucrarilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate spatiile verzi, nu se va

degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor din zona prin limitarea

generarii de noxe, praf, zgomot și vibratii. Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/2017.

Organizarea de santier se va amenaja in curtea interioara a beneficiarului.

Executantul va efectua toate demersurile necesare pe langa autoritatile in domeniu pentru

organizarea si impunerea reglementarilor. Se va realiza imprejmuirea zonei amenajate ca organizare de santier cu panouri inscriptionate adecvat din punct de vedere al avertizarii de securitate, cu scopul asigurarii securitatii persoanelor care circula în zona de lucru.

Accesul in zona de organizare de santier se va face tinand cont de sensul de circulatie în

incinta. Santierul va fi prevazut cu instalatie de alimentare cu energie electrica de organizare de santier (bransament provizoriu de organizare de santier, contorizat separat) . Cheltuielile de asigurare a utilitatilor santierului vor fi incluse in oferta executantului.

Executantul are obligaţia şi răspunderea să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în

documentaţia tehnică; să instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi operaţiunilor, precum şi asupra măsurilor de protecţie a muncii;  să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor, prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a şocurilor, a degajărilor mari de praf, precum şi prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi.

- PREVEDERI LEGALE PRIVIND SERVICIILE OBIECTULUI DE

ACHIZITIE

  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată

  - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor în forma actualizata.

  - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu

modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

  - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

  - Alte prevederi legale naţionale şi comunitare, directive europene, prescripţii tehnice

(normative, coduri de proiectare, standarde etc) pe care ofertantul le considera necesare și aplicabile pentru întocmirea documentelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

- PREZENTAREA OFERTEI

  - Oferta tehnică elaborată va conţine detaliat prezentarea tuturor  etapelor de

derulare a contractului, atat sub forma tabelara de mai jos, cat și prin completarea formularelor atasate .

| Etape de derulare a contractului | Activitate | Durata activităţii (zile calendaristice) |
| --- | --- | --- |
| 1 | servicii de proiectare, furnizare si montare copertina în str. Bacaloglu, nr.2, Sector 2 | 60 |

  - Oferta financiara – preţul serviciilor va fi exprimat in LEI şi va fi ferm pe toată durata derulării contractului, cuprinzând toate elementele de cost generate pentru întocmirea documentaţiei.

Oferta financiara se va prezenta, atat în forma tabelara, prin menţionarea minima a urmatoarelor cat si prin completarea formularelor atasate.

| Nr. Crt. | Activitate | Pret în Lei |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fara TVA | Inclusiv TVA |
| 1 | servicii de proiectare, furnizare si montare copertina în str. Bacaloglu, nr.2, Sector 2 |  |  |

Toate taxele solicitate de catre institutiile publice pentru transportul, evacuarea si depozitarea deseurilor la groapa de gunoi, taxa auto de acces în zona s.a. sunt în sarcina Ofertantului (Executantului) si se vor regasi în oferta financiara.

- Reguli generale privind execuția lucrărilor de desfacere/demontare/refacere

Lucrarile de desfacere, demontare, refacere și evacuare trebuie executate numai pe baza unei documentatii tehnice de executie bine fundamentate. În acest sens trebuie respectate în executie cateva reguli cu caracter general care vor sta la baza elaborarii procedurilor tehnologice :

- protejarea vecinatatilor fata de vibratii puternice sau socuri, improscari cu materiale, degajari puternice de praf și amenajarea cailor de acces;

- executarea desfacerilor sa fie coordonata obligatoriu de specialisti cu experienta care raspund direct de instruirea personalului, respectarea prevederilor procedurilor si organizarea procesului de recuperare a materialelor;

- inainte de inceperea lucrarilor intregul personal va fi instruit asupra procesului tehnologic, a succesiunii operatiilor si a fazelor de executie, a modului de utilizare a mijloacelor tehnice, a masurilor de securitate a muncii si cele PSI si alte masuri si tehnici specifice fiecarei etape;

- se interzice accesul persoanelor neinstruite, luandu-se masuri de imprejmuire, avertizare si asigurare a zonei permanente;

- executantul are obligatia aplicarii unor tehnologii si procedee care sa nu conduca la degradari sau distrugeri de materiale ce urmeaza a fi recuperate;

- echipele de lucru vor avea în componenta personal cu calificarea corespunzatoare, dotat cu material de protectie, scule, utilaje si dispozitive specifice si instruit pentru lucrarea respectiva de demolare.

- DURATA DE REALIZARE: 60 (saizeci) de zile de la semnarea contractului de

către ambele părți.

- DIVERSE

Pentru elaborarea ofertei, beneficiarul va permite accesul în incinta imobilului a Ofertantului pentru 	vizionare și documentare.

Pretul ofertat va include toate operațiile necesare executiei noii copertine, inclusiv realizarea proiectului necesar conform legislatiei în vigoare, eveacuarea materialelor rezultate in urma executiei, a materialelor rezultate din desfiintarea/desfacerea partiala a copertinei existente, furnizarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei, refacerea pavajului in zona de lucru, refacerea instalatiei electrice și adaptarea sistemului existent privind actionarea de la distanta  a copertinei

Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse în raport cu complexitatea lucrarilor efectiv necesare și cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare. Orice modificari ulterioare în continutul prescriptiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca și orice noi prescriptii aparute pe durata execuției lucrărilor, sunt obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Întocmit,

Ing. Cornelia MAREȘ

Ing. Emilio VERZOTTI